STANOVENIE SFÉRICITY A ZAOBLENIA PIESKU
ÚLOHA:
Zistite sféricitu a zaoblenosť piesku zrnitosti0,5-1 mm. Meranie vykonajte na vzorke 50-tich zŕn. Ako štandard použite americkú normu a diagram pre vizuálne vyhodnotenie sféricity a zaoblenia (podľa Krumbeina a Slossa). Výsledky vyhodnoťte štatisticky.

SFÉRICITA:
Je miera ako tesne sa častica alebo zrno piesku približuje tvaru gule.
ZAOBLENOSŤ:
Je miera relatívnej ostrosti rohov zrna alebo zakrivenia zrna.



Doporučená sféricita a zaoblenosť je 0,6 a väčšia.

Meranie sféricity a zaoblenia sa realizuje na tej istej vzorke rovnakým postupom: a./ mikroskopom


       b/ pomocou mikrofotografií

a/ Stanovenie pod mikroskopom sa realizuje na mikroskope s 10 – 20 násobným zväčšením s posuvným stolom na ktorom okulár by mal mať nitkový kríž alebo mikrometrickú škálu. 

POSTUP:  
1./Na sklenenú podložku sa nanesie vzorka piesku tak, aby zrná boli od seba vzdialené a ich počet bol minimálne 20. výhodnejšie je ich počet zvýšiť, resp. opakovať meranie s ďalšou vzorkou.


2./Stred zorného poľa nastaviť na počiatok merania. Posuvný stolík stavacími skrutkami nastaviť do polohy 0, pre posuv v smere osi x a y.


3./Posuv v smere osi x sa realizuje vždy v stanovený počet dielikov 5-10 a vyhodnocujú sa všetky zrná, ktoréležia na osi y od zrnka k zrnku.


4./Pri hodnotení každého zrnka posudzujeme sféricitu a zaoblenosť.( V rámci riadku sféricita, v rámci stĺpca zaoblenosť.) V pomocnej tabuľke do kolónky pre zodpovedajúcu sféricitu a zaoblenosť sa zapisuje čiarkou.


5./Kontrola správnosti postupu sa zabezpečí tým, že počet čiarok pre stanovenie sféricity by mal byť rovný počtu čiarok pre stanovenie zaoblenosti.


6./Celková hodnota sféricity, resp. zaoblenosti sa vypočíta z výsledneho merania pomocou nasledujúcich vzorcov.
